Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. N 815

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", И О ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985

В соответствии с [частью 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EA10A67FDE6FBA3163F8F4E6977582677C0DB4E3A2BD1A822782D2610C1CEE61172C68A744300F0D2FEE8762809A762Q1E) Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#P36) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Установить, что:

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EA10A67FDE6FBA11731804F6777582677C0DB4E3A2BD1A822782D2610C1C7EB1172C68A744300F0D2FEE8762809A762Q1E), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](#P36), утвержденный настоящим постановлением, по выбору застройщика или технического заказчика;

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EA10A67FDE6FBA0123F8D4A6077582677C0DB4E3A2BD1A822782D2610C1C7EC1172C68A744300F0D2FEE8762809A762Q1E), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](#P36), утвержденный настоящим постановлением, по выбору застройщика или технического заказчика.

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EA10A67FDE6FBA11731804F6777582677C0DB4E3A2BD1BA2220212418DFC6EC042497CC62Q3E) Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4661).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 мая 2021 г. N 815

ПЕРЕЧЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

Национальные стандарты

1. [ГОСТ 27751-2014](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго пункта 5.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 6.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 6.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 6.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго пункта 10.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 13.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31A31884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

2. [ГОСТ 18105-2018](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [подраздел 8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункты 8.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01636884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

3. [ГОСТ 31385-2016](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 5.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.4.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.4.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 10.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123389466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

4. [ГОСТ Р 52044-2003](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123E8A4B6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". [Раздел 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123E8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123E8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123E8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123E8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0123E8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

Своды правил

5. [СП 14.13330.2018](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([таблица 4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74282114C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74282114C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74282114C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74282114C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74282115C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца третьего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D2315C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74282117C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D2316C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.11.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D2316C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.12.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.13.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.13.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.15.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D2316C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([подразделы 8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункты 8.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0103289486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

6. [СП 15.13330.2020](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП II-22-81\* Каменные и армокаменные конструкции". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.45](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.49](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.54](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.57](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.60](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.62](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.64](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.66](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.68](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.70](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.72](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.74](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.76](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.78](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.80](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.82](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.84](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.86](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.88](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.90](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.92](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378F476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

7. [СП 16.13330.2017](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП II-23-81\* Стальные конструкции". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзац десятый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2118C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2E11C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2E11C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2118C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([подразделы 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункт 7.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([подразделы 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 8.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [пункты 8.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.5.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.5.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.5.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2119C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [подраздел 8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([подразделы 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 9.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2E11C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [пункты 9.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.4.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 10.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 11.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 13.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2E11C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2E11C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 14.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.1.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.1.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2E12C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.2.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 14.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 14.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([подраздел 15.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункты 15.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 16.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [таблица 46](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункт 16.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 17.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [17.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 18.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [18.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2E13C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [18.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.3.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [18.3.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368C4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

8. [СП 17.13330.2017](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП II-26-76 Кровли". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзац третий пункта 4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

9. [СП 18.13330.2019](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка" (СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий"). [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [примечаний 1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E))), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742E2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) - [6.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

10. [СП 19.13330.2019](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка" (СНиП II-97-76\* "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий"). [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [примечаний](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E89496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

11. [СП 20.13330.2016](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762772418593E2182E89CE225000F8CE6FQCE)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7C242D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [8.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [8.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742E201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [8.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 9.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 9.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 10.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742E2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [10.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7429221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) - [10.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [подраздел 11.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 12.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 13.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 15.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения А](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [В](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Д](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов Д.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Д.2.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7C2F2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)).

12. [СП 21.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712C2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) - [5.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [третьего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712D2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [5.5.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B70292D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [6.4.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01333894E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

13. [СП 22.13330.2016](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (пункты [4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.8.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2513C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2513C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2515C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2515C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2515C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2515C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2516C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2516C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2516C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложение К](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2011C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

14. [СП 23.13330.2018](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.02.02-85\* Основания гидротехнических сооружений". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзац первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 9.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 10.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 11.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 14.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B72292D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [14.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложение Ж](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA016348E4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

15. [СП 24.13330.2011](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 4.8а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B71292D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742E211B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [7.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7429201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [7.2.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [7.3.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772E251B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [7.6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762A221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA011308D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

16. [СП 25.13330.2020](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(абзац шестой пункта 4.2)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 6.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения Г](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2218C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Д](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2310C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Е](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2311C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта Е.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2311C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

17. [СП 28.13330.2017](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [четвертый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзацы одиннадцатый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [семнадцатый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [девятнадцатый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [третий](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.4.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.6.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2218C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2215C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [примечания](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2219C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2219C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2219C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2219C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2216C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

18. [СП 29.13330.2011](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.03.13-88 "Полы". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742B2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74252D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [4.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742A201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742B2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) (за исключением [абзаца третьего пункта 7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7424271B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [пункта 7.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), абзаца шестого [пункта 7.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013308D4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7424221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)).

19. [СП 30.13330.2020](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункты 4.5 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.7 (абзац третий)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 5.14)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 7.10)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 9.11)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.10 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 13.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (первое предложение), [13.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 15.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.3.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [подраздел 15.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 16.2)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 18.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [18.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.4 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.5 (абзац третий)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (последнее предложение [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [18.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [18.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 20.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [20.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [20.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 21.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [21.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 22.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [22.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [22.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [22.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E81476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

20. [СП 31.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([второе предложение пункта 4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.84](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.85](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.93](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзацы первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второй](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9.118](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.128](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.160](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.179](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.183](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзац первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.53](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.56](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.57](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 12.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 14.39](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 15.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 16.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.45](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.58](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.60](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.62](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.65](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.94](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.96](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.98](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.106](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.108](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.110](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.119](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.121](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.128](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

21. [СП 32.13330.2018](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 7.7.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 9.2.14.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 10.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 12.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.1.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.3.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.3.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.4.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.4.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.4.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.4.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.4.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01733884D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

22. [СП 35.13330.2011](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.05.03-84\* Мосты и трубы". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2110C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772C231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [примечания к таблице 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [таблицы 5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второго пункта 5.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 5.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 5.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца третьего пункта 5.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 5.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 5.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 5.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [примечания пункта 5.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 5.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 5.49](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 5.50](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 5.52](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 5.54](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B702772418593E2182E89CE225000F8CE6FQCE), [абзаца второго пункта 5.58](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.60](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.61](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.63](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца пятого пункта 5.64](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второго пункта 5.67](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772A201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [пунктов 5.69](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.71](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 5.76](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.77](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.78](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.81](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.82](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 5.83](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.84](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.87](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.89](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [третьего пункта 5.90](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.96](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.97](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [последнего абзаца подпункта "а" пункта 6.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 6.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [примечания пункта 6.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 6.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [четвертого пункта 6.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [последнего абзаца пункта 6.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца шестого пункта 6.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 6.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [формул 6.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.35 пункта 6.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B732772418593E2182E89CE225000F8CE6FQCE) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2111C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [таблицы 7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2112C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев третьего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712C231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) и [четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712C201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [7.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.47](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.118](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.121](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.123](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.125](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2112C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.127](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.130](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.132](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.136](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.137](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2112C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.139](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.141](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.145](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.150](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.152](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.154](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.166](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.171](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.173](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.175](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.179](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.180](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.182](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.185](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.111](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.113](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.116](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.118](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.121](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.123](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.125](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.127](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.129](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.132](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.134](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.136](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2518C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.160](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.161](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.164](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.166](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.168](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.170](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.173](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.176](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.178](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.183](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2116C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.187](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2210C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.188](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2210C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2210C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2210C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2210C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2210C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2210C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.46](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.47](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2213C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2213C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2216C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.47](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2216C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.49](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2116C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.51](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2116C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.54](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2216C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.56](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2216C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.57](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2216C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.59](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2216C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.61](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.64](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.66](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.68](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.72](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.75](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.77](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.79](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.81](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.82](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.84](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.87](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2217C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2218C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2218C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения Г](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2313C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов Г.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2313C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Г.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2314C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Г.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2314C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [Е](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2314C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта Е.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2314C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [Ж](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2315C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта Ж.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2315C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [К](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2315C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [М](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2316C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Н](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2317C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [П](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2318C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов П.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2318C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [П.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2318C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [Р](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2318C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [У](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2010C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Ф](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2010C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Х](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2011C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта Х.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2011C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [Ц](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2013C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Ш](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2014C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов Ш.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2014C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Ш.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2015C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Ш.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2015C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения 1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2017C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2017C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2017C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2017C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2018C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2018C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2019C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153781486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2019C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

23. [СП 36.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.05.06-85\* Магистральные трубопроводы". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 5.4)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [примечаний 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9 к таблице 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E))), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 9.5.12)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [примечания 2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10.2.3 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.21 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.2.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 11.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 11.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 11.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 11.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 12.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 12.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 12.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.2.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.2.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [примечания пункта 12.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [последнего абзаца пункта 12.7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца пятого пункта 12.7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [таблицы 16 пункта 12.7.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 12.7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 12.7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 12.7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 13.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 13.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 13.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 14.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 16.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [третьего пункта 16.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 17.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [17.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

24. [СП 37.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.05.07-91\* Промышленный транспорт". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [двенадцатого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [тринадцатого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [семнадцатого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772772418593E2182E89CE225000F8CE6FQCE)), [5.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.4.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.5.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.9.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.9.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.9.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.11.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.12.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.12.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.12.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.3.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.5.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.10.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.12.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2212C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.6.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.10.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.8.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143F8A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

25. [СП 38.13330.2018](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.06.04-82\* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца шестого пункта 5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01131894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

26. [СП 39.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.06.05-84\* Плотины из грунтовых материалов". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742B2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [пунктов 4.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772E2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [4.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712A211B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца четвертого пункта 5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762E2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [5.6б](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712B231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [5.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7124251B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [5.39](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.49](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.51](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.55](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.66](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.73](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.78](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.79](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 6.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 8.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F814F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

27. [СП 40.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.45](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 8.10а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368B4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

28. [СП 41.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772C2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [5.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [5.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [последнего абзаца](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772A2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [10.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113280476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

29. [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". [Разделы 1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 1.1)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(абзац первый пункта 6.1)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункт 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [третьего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742E241B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) и [примечания 1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742F221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE))), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 10.3)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742B241B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) (за исключением [таблицы 11.1а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D261B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [11.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D241B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) (за исключением [таблицы 11.2а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B77252E1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [11.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца девятого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением второго предложения), [12.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.39](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением второго предложения), [12.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E))), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 13.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 14.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [14.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.21 (примечание 2)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7628201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [14.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [примечания](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E8B476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

30. [СП 43.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 4.6)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.4.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.47](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3.49](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.51](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.53](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3.56](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.3.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7424241B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [9.3.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.39](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.47](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F80486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

31. [СП 47.13330.2016](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.1.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.1.23.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев седьмого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [восьмого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.3.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.3.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [подраздел 6.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 6.3.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [пункты 6.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.1.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.1.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения В](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Г](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0153689466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

32. [СП 50.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 7.3)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и ["б" пункта 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункты 8.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения Г](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Е](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01134894C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

33. [СП 51.13330.2011](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 23-03-2003 Защита от шума". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B702E2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 5.1)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 6.3)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B70242D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742B221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [11.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA013368A4F6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

34. [СП 52.13330.2016](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B71282D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) - [5.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712A2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [подпунктов 7.5.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.5.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [подпунктов 7.5.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [подпунктов 7.5.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.3.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.3.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.3.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.5.3.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [подпунктов 7.5.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.5.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [подпункта 7.5.5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.6.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712E211B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [7.7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложение Л](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01737884A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

35. [СП 54.13330.2016](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762772418593E2182E89CE225000F8CE6FQCE), [4.8 (абзацы первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [третий](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [четвертый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [и шестой)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.10 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [последнего абзаца](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017378B4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

36. [СП 56.13330.2011](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 31-03-2001 Производственные здания". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.6 (абзац четвертый))](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.61 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017368A476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B70252D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E).

37. [СП 58.13330.2019](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения А](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Г](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Д](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Е](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01736814A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

38. [СП 59.13330.2020](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". [Разделы 1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.17 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.14 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.3 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 8.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 8.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложение А](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014318D476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

39. [СП 60.13330.2020](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574D4AF33782E2E0EC1C5F11826956CQCE) "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([подразделы 6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.2.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E))), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.1.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.7.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.9.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.11.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.11.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.11.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.11.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.11.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.2.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.2.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.2.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.2.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения Б](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [В](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [И](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0143E884C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

40. СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". [Раздел 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012308F486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012308F486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012308F486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012308F486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

41. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца десятого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением примечания), [5.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.6.4а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7.2 (абзац второй))](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 10.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 10.2.1а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 10.2.2а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.5.9а](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.5.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017328A4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

42. СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 4.1)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 5.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца четвертого пункта 5.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 5.1.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2516C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 6.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [предпоследнего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [последнего абзацев пункта 6.1.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца третьего пункта 6.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 6.1.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2517C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца четвертого пункта 6.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго пункта 8.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2716C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 8.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [подпунктов "а"](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - ["е" пункта 8.1.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 8.1.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2718C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.36](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.1.39](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца десятого пункта 8.1.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2410C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 8.1.53](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.1.59](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 8.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 8.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [последнего абзаца пункта 8.2.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 8.2.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2413C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 8.2.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [последнего абзаца пункта 8.2.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца третьего пункта 8.2.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго пункта 9.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2519C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 9.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 9.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [последнего абзаца пункта 9.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 9.3.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2417C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 9.3.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго пункта 10.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца пятого пункта 10.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 10.3.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 10.3.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 10.3.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца пятого пункта 10.3.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второго пункта 10.4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 12.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 12.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 12.3.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

43. СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 4.5)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B702772418593E2182E89CE225000F8CE6FQCE), [5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 6.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 7.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца четвертого пункта 8.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 8.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [9.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложение Е](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113E894A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

44. СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 4.14)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7D252D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (за исключением [абзаца четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [последнего абзаца](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E))), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7C2A2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [6.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7C2B2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [6.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D271B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [6.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D251B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2717C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 9.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго пункта 10.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772C201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [абзаца второго пункта 10.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 10.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772C2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772F221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) - [четвертого пункта 10.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772F201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [пунктов 10.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772F2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [10.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7328201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [10.2.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7728201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) - [10.2.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2418C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [пятого пункта 10.4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762D251B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [абзаца второго пункта 10.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762D211B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [пунктов 10.5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), второго и третьего предложений [пункта 10.5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762E251B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [абзаца второго пункта 10.6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762E231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [пункта 10.6.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2419C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F251B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [таблицы 11.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2510C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [11.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 13.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F2E1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) - [13.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2511C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), второго предложения [пункта 13.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F2F1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [пунктов 13.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7628271B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [13.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 14.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [14.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0113F8F4E6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2512C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

45. СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 Котельные установки". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 5.8)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [8.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.2.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.2.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 11.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [11.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [12.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 13.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.33](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.45](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.49](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.52](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.54](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.62](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.64](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [13.73](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.75](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.76](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.78](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [13.79](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 14.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [14.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 15.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2710C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [15.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [15.58](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 16.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [16.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [16.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 17.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [17.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 18.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [18.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 19.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [19.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [19.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [19.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [19.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [19.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 20.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [20.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 21.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [21.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [21.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложение Ж](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01337804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2719C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

46. СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 Электростанции тепловые". [Разделы 6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением третьего предложения), [7.3.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.1.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением третьего предложения), [9.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением второго предложения [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9.2.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением второго и третьего предложений), [9.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.2.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.2.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.4.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.5.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 10.1.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.1.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.46](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.49](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.51](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.1.57](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.60](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.1.65](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.67](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.69](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.71](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.1.76](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.1.78](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.2.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.2.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.1.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.2.1.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.4 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 12.5.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.5.2.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [12.5.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B3F8D496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

47. СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца пятнадцатого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.1.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.3.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.7.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.9.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.10.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.11.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.14.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.14.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.15.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.15.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.16.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.16.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.1.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.1.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.1.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.2.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.2.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.2.2.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложения А](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [Д](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [Е](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31436804D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

48. СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [примечания](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 5.3)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA31B31804B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

49. СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [третьего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [последнего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев четырнадцатого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [пятнадцатого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.71](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.73](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.75](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.77](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.79](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.81](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.83](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.47](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.58](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.60](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.62](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.66](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2711C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.71](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.98](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.100](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2712C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 9.17)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA015378A4A6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

50. СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.1.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.1.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.1.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.1.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 9.8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2713C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2714C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.26.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.30.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2715C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 10.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [10.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C5C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [приложение Л](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017338D486B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

51. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 4.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C3CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 8.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 10.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C4C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [10.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314358E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

52. СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пункта 4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца тринадцатого пункта 4.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца второго пункта 4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.20](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C9CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.39](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.45](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.47](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.15](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA314348E466B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

53. СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 4.6)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзаца первого пункта 5.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пункта 5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [абзацев второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [четвертого пункта 5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [пунктов 5.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA012318D4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

54. СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 4.9)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772B2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (за исключением предложения первого), [6.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B77242D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B77252D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [подразделы 6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (пункт [6.8.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.10.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C3C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.10.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B73282D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [пунктов 7.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7D2C2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [7.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA01132894D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

55. СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 Холодильники". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014308C4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014308C4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014308C4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014308C4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014308C4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014308C4C6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

56. СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C8CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.23](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.1.32 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.3.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C0C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163F8E476B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

57. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.1.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C1C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.3.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C2C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [5.3.3.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.3.4.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.2.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C9C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.3.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.1.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.3.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.4.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.3.4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.3.4.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.3.1.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.1.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.2.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.3.2.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункт 11.2.1)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA014328F4D6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E).

58. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 4.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [третьего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [шестого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742D2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [4.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2414C8C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B74282D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (за исключением [предпоследнего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772E2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) и [последнего абзацев](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772F2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [4.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B77292D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [4.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B77242D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [4.17 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.18 (абзацы первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [четвертый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.22 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.23 (абзацы первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C3C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [4.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [третий](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2610C9CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [4.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762F2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (за исключением [абзацев второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [пятого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2416C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E))), [5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B76282D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.5 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C0CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.9 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C4C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B762B2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [5.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B76252D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (предложение второе), [5.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B712C2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [5.21 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2411C6C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C5C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.41 (абзацы первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [третий](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [пятый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B73292D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (за исключением второго предложения [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B732A2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [абзаца третьего](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B732B2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [5.44](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.45](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 6.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B722F2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B722F2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E)), [6.6 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C7CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.11 (абзацы первый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C6CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [6.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2614C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.29 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7C2A2D449082BA17249FD0214D1CFACCFC6EQ9E), [6.31](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C0C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.38](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C241B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [6.40](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.42](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C2C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C2C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.46](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C5C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2415C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.54](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C7C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.64](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2615C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.72](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C1CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.81](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.82](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C2C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [6.91](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C4CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.93](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C7C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [6.94](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7425241B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C7CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) [(пункты 7.2 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B7425221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [7.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C6C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.13](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2616C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C1CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.22](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.25](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.27](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.35](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C7C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.37](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца четвертого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C6C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7.39](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772C201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [7.41](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772C2E1B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE) - [7.43](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C9C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.46](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2617C8C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [7.48](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.2](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзацев первого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C1C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [пятого](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D221B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE)), [8.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.4](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D231B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [8.6](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.9 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.10](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.14](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C3CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B772D201B9597AB4F2B95C63F4E01E6CEFEE966QAE), [8.19](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C2C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.21](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2412C9C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.24](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.26](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.28](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C5CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.29](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.30](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C4C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([абзацы пятый](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) и [шестой](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C7C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [8.32](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [8.34](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C5E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.3](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C6C0E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) - [9.5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA0163E894B6B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C9C6E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

59. СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2611C4C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 5.9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C4CFE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2612C8C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [5.16](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2613C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [7](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C0C4E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 7.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2618C8C3E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.17](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C1C7E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [7.18](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C1C1E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)), [9](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C5C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E) ([пункты 9.11](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C8C2E44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E), [9.12](consultantplus://offline/ref=CCC4ADBF0BD7B64A9E2EBE1F62FDE6FBA017348F496B2A522E2ECCD9493574C6AF6B742C2619C8CEE44E77D39B2C4C0AE6CCFDF56A2A0B6AQ7E)).

60. СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA24300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 4.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA34300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA34100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB69A34200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6CA04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.20](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAE4200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.26](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAF4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAF4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 5.1.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB267A34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.1.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6CA14100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.1.1.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA74700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.1.1.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.1.1.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6CAF4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.1.1.28](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6DA74100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.1.2.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6DA74F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.1.3.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB267A14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6DA04400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.2.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6DA04300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6AA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.3.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DA74100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.3.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DA44600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DAF4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6BA74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6BA44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA34200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA34000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.4.1.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA64100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.21](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAF4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.4.1.23](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA64200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6BA04200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.2.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA74600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA74300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6BAE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB69A14000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6BAE4300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.3.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE6BAE4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.1.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA14F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.1.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA54700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.1.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE68A64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BAE4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.2.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE68A74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.3.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A74200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.3.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.3.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A54500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.3.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB69A14E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.3.19](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE68A34400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [подразделы 5.6.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 5.6.4.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A14000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.4.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE69A64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.4.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE69A54200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.6.4.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A34F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.4.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A04200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.4.28](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A44500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.6.4.30](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE66AF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [5.6.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A44100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 5.6.5.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE67A64700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.6.5.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE67A64000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.5.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE67A74400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.5.10а](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE67A34600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.6.5.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [пункты 5.7.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A14F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.1.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66AF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.1.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBE67A34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.7.1.19](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.1.21](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6EA64700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6EA44400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.7.2.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6EA24F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6EA54400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.2.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6EA34F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.2.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6EA04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.7.2.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6EA04E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6EAE4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.8.1.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6EAE4200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.1.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6EA34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.8.1.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FA74300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FA44700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6EA14F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FA24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.8.2.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FA24E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6FA64000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FAE4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.19](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA64100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.21](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA74600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.23](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA74E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.8.2.31](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA04E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.33](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6CAF4300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.8.2.35](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CAE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.37](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CAE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.39](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6CAF4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.41](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CAF4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.2.44](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6DA64300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.3.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6EA14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.3.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA74F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.3.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA44500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.4.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA54700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.8.4.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.8.4.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA14700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.9.1.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA64100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.1.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA74700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6DA54F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA74100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.2.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA44500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.2.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.9.2.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA14400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.3.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA14000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.9.4.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6FA44300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA64400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.1.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6FA44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.1.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6DA14700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.10.1.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA54000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.1.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6DAE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.10.2.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA34400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA34300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.2.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6DAF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.3.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6DAF4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.10.3.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA64100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.3.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.10.3.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BAF4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.4.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA74300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.4.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.4.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA54700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.4.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA54400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.4.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA54100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.4.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A34F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.4.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA24400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.5.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.5.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A04E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.5.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68AE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.10.5.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA24F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A64400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A54700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6FA24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A24700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A24300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6FA34F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.10.6.19](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6AA04E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.10.6.21](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A04500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.11.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.11.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6BA54500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.11.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A34300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.11.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66AF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66AF4200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A74500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6FA14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A44300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A54000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.20](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.27](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD6BA14700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.30](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA64500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.31](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.33](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA74400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.36](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.38](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA74E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.13.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6FA14E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.13.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA44300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.13.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA44F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.13.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.13.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD68A24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.13.16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EAE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.13.27](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD68A04200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.15.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD68A14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.15.1.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96FAF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.15.1.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD69A64000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.15.1.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6CA74600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.15.1.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD69A34000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD69AE4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.16.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD66A44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.1.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6CAE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.1.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6CAE4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.1.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD66A24600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.16.1.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6CAF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [подразделы 5.16.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD66A34200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD66A04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 5.16.3.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6DA64700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.3.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96BA54200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.3.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6DA64000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.16.3.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96BA04000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.3.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD66A14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [5.16.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD66A14000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 5.16.4.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBD66A14100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.4.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6DA04400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.4.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6DA04500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.4.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6EA64100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [5.16.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6EA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 5.16.5.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6EA54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.5.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6DAF4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [пункты 5.16.6.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969A64600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6DAF4200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969A74600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6EAE4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6AA74500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969A54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969A24000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6EAF4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.6.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969A34600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.7.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969A34200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.16.7.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6FA74400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.16.7.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6FA74200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.17.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969A04500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.17.2.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB969AE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.18.3.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB966A04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.19.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6AA34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.19.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6FA14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.19.2.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB967A24400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.20.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB967AE4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.20.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB967AF4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [подраздел 5.21](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB967AF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 5.21.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6AA04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.21.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB86EA24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.21.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6CA44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [пункты 5.22.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CBB6AA04400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.22.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB86EA04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.24.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6CA54100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.26.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB86FA54100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB86FA24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 6.4.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB86AA54400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.4.2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB86AA34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.4.3.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB86BA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.4.4.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC6CA14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [приложения Е](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBC66A44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [Ж](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A4A99DD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBF68A14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E).

61. [СП 121.13330.2019](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "СНиП 32-03-96 Аэродромы". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA34100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 5.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA44F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.54](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A24F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 6.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A64600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66AE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66AF4200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A64200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.24](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [6.26](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A24000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.28](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A34F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.31](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [6.34](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A14F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67AE4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 7.1.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FA74400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.1.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FA74300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.3.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA54500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.3.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.3.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA24400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.3.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA24E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.4.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA34600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.4.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA34400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.4.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA04000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.4.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CAE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.6.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DAE4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.6.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DAF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.6.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DAF4300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.6.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA64400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.7.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.7.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.7.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.8.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA64700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.8.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A64700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.9.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A64500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.9.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A34600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.10.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A04700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.10.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A64200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A64000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A64100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A54F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [8.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A24000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A34200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A34100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.19](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.27](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A64700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.28](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A64500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.30](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [8.33](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A44600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A54000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 10.12)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F0A7AF98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E).

62. [СП 122.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA54100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 4.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07D18B03AF7025E083EA9E3C8FFF1071E9C79QEE), [4.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA24700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA04F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.16 (абзац первый))](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([подразделы 5.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAE4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 5.1.11)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CAF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA44700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 5.3.2.9)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA04300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 5.4.1.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAE4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAE4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAF4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.1.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA64400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.6.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BAE4200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.4.6.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BAF4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [5.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A64300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 5.5.2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A44300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.5.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68AE4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68AE4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68AF4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68AF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A64200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.2.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CB265F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [5.5.3.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.5.3.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A34300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.5.3.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A34100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [5.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CA24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 5.11.17)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CAE4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6CAF4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 5.12.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA74500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA44F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.2.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA54700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.2.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA54200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.3.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA54100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.3.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.3.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.3.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.4.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.4.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA24E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [последней позиции](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07D1AB365F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE) таблицы 16), [5.12.4.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F19B965F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [5.12.4.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA04500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.4.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA04300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.6.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DAF4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.6.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DAF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.6.20](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA64500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.6.27](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA74600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.7.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA74F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [5.12.7.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA44100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.7.16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA54500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.8.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA54300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.8.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA54000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.8.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [5.12.8.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA54F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E))), [6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA04400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 6.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F19BC65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [6.1.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.1.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BAE4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [6.2.1.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BAF4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.2.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F19B365F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [6.2.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A64500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [6.2.2.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A74400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.2.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A54600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.2.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A54200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.4.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.4.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F18BE65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [6.2.4.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F18B265F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [6.2.4.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [6.2.4.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A04F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.4.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A14200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.4.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A14300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.4.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A14100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [последнего абзаца](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68AE4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [6.2.5.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A64300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [6.2.5.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A74400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.5.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A74200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.5.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A44400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2.9.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A44700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A54600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 7.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A54200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.1.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A34600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.2.1.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A34500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.1.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.2.1.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A04700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.1.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A04300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.2.1.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.1.19](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A04F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.1.20](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A14E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.2.2.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66AE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.2.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66AF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.2.2.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66AF4300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.2.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66AF4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.3.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.4.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A44100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.4.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.4.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A54600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.5.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A54000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.5.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A34300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.2.5.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A04200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.5.19](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A14400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.5.23](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A14E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.5.25](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67AE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.5.26](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67AE4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.6.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67AE4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.6.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67AE4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [7.2.6.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67AF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.7.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.7.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.7.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA74700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)).

63. [СП 123.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA04000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 4.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAE4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [4.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07D14B03AF7025E083EA9E3C8FFF1071E9C79QEE), [4.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAF4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA64100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 6.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1DB03AF7025E083EA9E3C8FFF1071E9C79QEE), [абзаца третьего подпункта "а" пункта 6.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA74500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [пункта 6.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(подраздел 7.1)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAE4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA64400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пункта 8.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA44400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 9.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.1.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA44F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA04000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 10.2.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CAF4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.2.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DA64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.3.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DA44600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DA24300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 11.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA0771FB03AF7025E083EA9E3C8FFF1071E9C79QEE), [11.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DA24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [11.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A3AC9CD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1CB965F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE)).

64. [СП 124.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети". [Разделы 6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA64F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 6.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA74600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA44600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA54500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96FAE4300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA54F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA24600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.31](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.33](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.34](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA14700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DA04500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 9.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96FAF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96CA64500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96CA64200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96CA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DAE4200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DAE4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6DAF4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [абзаца четвертого пункта 9.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96CA74300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 10.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96CA44400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [10.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA44300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA24400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [10.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA34500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA04000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.23](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AA14E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.27](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAE4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.28](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAE4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.30](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAF4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.31](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6AAF4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.33](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.37](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA44700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [10.40](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA54700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 11.6)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA24300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BAE4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 12.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BAE4300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [12.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BAE4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96CA04400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [12.15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A74700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A74500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.20](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A74F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.26](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A44F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A54400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 13.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A54200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [13.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A24600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [13.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [13.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A34300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [13.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A34000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [13.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB68A04200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [15](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A34100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 15.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB69A04100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [15.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A64400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [15.16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A74300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [15.20](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A44700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [16](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A24600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 16.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A24400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A24300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [16.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A34700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.14](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A04700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.18](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A14700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.22](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A14300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.29](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66AF4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.30](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66AF4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [16.45](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A54600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [17](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A34100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 17.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A04600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [17.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A14700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [17.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67AE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [17.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67AE4300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [17.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F1A7A99AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67AE4000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)).

65. [СП 125.13330.2012](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA04700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 5.3)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA04200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA04000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA14300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA14000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 7.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA64300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAE4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EAE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA64600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 8.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA74400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.29](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.30](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA34F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA04300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 9.3)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA04E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пункта 10.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [абзаца второго пункта 10.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [абзаца первого пункта 10.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FA14000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAE4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 11.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAE4500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [11.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAE4F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [11.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F5A2AF9FD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6FAF4600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)).

66. [СП 128.13330.2016](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции". Разделы 5 [(пункт 5.6)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CA14100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6CAF4100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 6.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6BA04300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A54600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [6.11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A54700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A54300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 7.1.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB66A24400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A64000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.2.9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A44F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.3.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A04500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.3.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB67A04200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6FA74000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [7.5.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6DA74600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6AA34600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 8.1.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA6BA44E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.2.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A24400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.3.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA68A04E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8.4.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A44500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [9](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A44300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) ([пункты 9.1.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A54400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [9.1.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A04400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.1.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA69A14500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [9.1.13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA66A14E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [9.2.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A64700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) (за исключением [пунктов 10.2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A04300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.3.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67A04F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.3.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67AF4700516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBA67AF4400516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [10.5.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA44300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [11](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA44000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункт 11.1.3)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA54300516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA14600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) [(пункты 12.1.4 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA14100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.1.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EA14F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.2.6](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96EAF4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.2.7 (абзац пятый)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96FA64E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.3.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96FA54E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.3.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96FA24500516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [12.3.8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96FA24200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E)), [приложения Г](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB96DA44600516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [Д](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB968A24100516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [Е](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F4A0AA9AD45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DB966AE4E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E).

67. [СП 131.13330.2020](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A699D45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A699D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA44200516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E) - [13](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F3A7A699D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1EB26CA04000516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E).

68. [СП 132.13330.2011](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA811BF0A7A89ED45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". [Разделы 7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA811BF0A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA34E00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E), [8](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA811BF0A7A89ED45D35A62FD0611E4D67B6FDA07F1DBB6EA04F00516DE5A8C5FEE71B1E9D822D817270Q3E).

69. [СП 256.1325800.2016](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67A4FDF8731FB370A64515073CA37FQFE) "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". [Раздел 10](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07D19BD65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE) [(пункт 10.13)](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07D18BB65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [приложение В](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1FBB65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE) (за исключением позиций [таблицы В.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1FB365F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE) с классами функциональной пожарной опасности [Ф1.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1EBE65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [Ф1.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A19BA65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [Ф2.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A19BE65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [Ф2.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A19B365F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [Ф3.1](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A18BF65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE) - [Ф3.7](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1BBD65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [Ф4.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1AB865F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [Ф4.3](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1ABE65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [Ф5.2](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07A1AB265F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [разделов В.4](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07B19BE65F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE), [В.5](consultantplus://offline/ref=CFF768A7BE7476D1739C4F9759B9FA8118F2A0AA98D45D35A62FD0611E4D67B6FDA07B15B865F2174F5031A3F5D6FCEC1B1C9E9E72QDE)).

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.